## Sheet1
平谷区马坊镇金石路（南干渠西街-马坊大街）道路及管线工程—劳务分包报价表
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 估算 数量 | 不含增值税单价（元） | 不含税总价 | 备注
道路工程
1 | 块料面层（金石路） | 刨槽做基础、放样、场内运料、安砌、勾缝、夯实、粗砂填筑、无沙混凝土浇筑、养护、清理等完成该项目的全部费内容。 | m2 | 10726
2 | 块料面层（金马南街） | 刨槽做基础、放样、场内运料、安砌、勾缝、夯实、粗砂填筑、无沙混凝土浇筑、养护、清理等完成该项目的全部费内容。 | m2 | 734.05
3 |  | 路缘石及树池
4 | 安砌侧(平、缘）石（金石路） | 材料场内看管、装卸、场内倒运、开槽、基础及垫层铺筑、安砌、后背混凝土、勾缝、养护、清理等全部作业完成该项目的全部费内容。 | m | 2166
5 | 安砌侧(平、缘）石（金马南街） | 材料场内看管、装卸、场内倒运、开槽、基础及垫层铺筑、安砌、后背混凝土、勾缝、养护、清理等全部作业完成该项目的全部费内容。 | m | 160
6 | 安砌侧(平、缘）石 | 材料场内看管、装卸、场内倒运、开槽、基础及垫层铺筑、安砌、后背混凝土、勾缝、养护、清理等全部作业完成该项目的全部费内容。 | m | 2218
7 | 安砌侧(平、缘）石 | 材料场内看管、装卸、场内倒运、开槽、基础及垫层铺筑、安砌、后背混凝土、勾缝、养护、清理等全部作业完成该项目的全部费内容。 | m | 3766
8 | 树池 | 材料场内看管、装卸、场内倒运、开槽、基础及垫层铺筑、安砌、后背混凝土、勾缝、养护、清理等全部作业完成该项目的全部费内容。 | 个 | 431
9 | 新旧路面搭接 | 材料场内看管、装卸、场内倒运、清扫、格栅铺设、搭接、固定、清理等全部作业完成该项目的全部费内容。 | m2 | 103
10 |  | 交通划线工程
11 | 标志板 4000*2400 | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、预埋件安装、立杆、卸车、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 面 | 11
12 | 标志板 1200*360 | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、预埋件安装、立杆、卸车、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 套 | 18
13 | 标志板 D800mm+600mm×300mm | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、预埋件安装、立杆、卸车、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 面 | 8
14 | 标志板 2000*700 | 基础钢筋加工及安装、预埋件安装、立杆、卸车、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 面 | 3
15 | 标志板 2000*700 | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、预埋件安装、立杆、卸车、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 面 | 5
16 |  | 科信工程
17 | 控制信号盘 | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、模板安装、预埋件安装、槽钢安装、卸车、交通信号控制机安放、接线、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 台 | 2
18 | 直行信号灯 | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、模板安装、预埋件安装、卸车、灯杆安装、信号灯安装、接线、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 组 | 7
19 | 车行信号灯杆 H=6.5m L=7m | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、模板安装、预埋件安装、卸车、灯杆安装、信号灯安装、接线、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 根 | 4
20 | 车行信号灯杆 H=6.5m L=9m | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、模板安装、预埋件安装、卸车、灯杆安装、信号灯安装、接线、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 根 | 2
21 | 车行信号灯杆 H=6m | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、模板安装、预埋件安装、卸车、灯杆安装、信号灯安装、接线、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 根 | 1
22 | 非机动车信号灯 | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、模板安装、预埋件安装、卸车、灯杆安装、信号灯安装、接线、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 组 | 7
23 | 人行信号灯 | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、模板安装、预埋件安装、卸车、灯杆安装、信号灯安装、接线、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 组 | 14
24 | 人行信号灯杆 H=4.5m | 基础钢筋加工及安装、混凝土浇筑、模板安装、预埋件安装、卸车、灯杆安装、信号灯安装、接线、配合吊车安装等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 根 | 8
25 | 配管-热浸塑钢管Φ80 | 切管、排管、找正、找直、焊接、套丝等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 960
26 | 配管-聚氯乙烯塑料管PEΦ80 | 切管、排管、找正、找直、热熔、对接、套丝等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 900
27 | 控制电缆-KVV5×1.5mm2 | 穿管、布线、接线、材料场内倒运等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 2830
28 | 接地母线 | 制作、焊接、安装、打孔等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 225
29 | 接地极-镀锌角钢50*5 | 制作、焊接、安装、打孔等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 根 | 15
30 | 电力电缆-YJV-1KV- 3×10mm2 | 穿管、布线、接线、材料场内倒运等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 800
31 | 电力电缆头 | 安装、接线、材料场内倒运等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 4
32 | 光缆-GYTA | 穿管、布线、接线、材料场内倒运等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 800
33 | 交通手孔井 | 砂石基础铺设、模块砌筑、底板垫层浇筑、井壁灌注混凝土、钢筋加工安装、防坠网、井盖及井筒安装、爬梯及预埋件安装、模板制作安装材料场内倒运等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 座 | 23
34 | 车行信号灯悬臂杆基础2*1.5**2m | 钢筋制作安装、预埋件安装、模板购买、加工、制作、支拆模、涂脱模剂、安装、吊装、运输、码放、修理等混凝土浇筑、振捣、养护、土方回填等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 7
35 | 人行信号灯立柱杆基础0.6*0.6*1.8m | 钢筋制作安装、预埋件安装、模板购买、加工、制作、支拆模、涂脱模剂、安装、吊装、运输、码放、修理等混凝土浇筑、振捣、养护、土方回填等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 8
36 | 电缆过路敷设满包加固 | 模板购买、加工、制作、支拆模、涂脱模剂、安装、吊装、运输、码放、修理等混凝土浇筑、振捣、养护等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m3 | 70
37 | 人工配合回填方-回填土 | 铺土、清理杂物、耙平、洒水、回填、分层夯实等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m3 | 35083.81
38 |  | 绿化工程
39 | 种植土回（换）填 | 铺土、造型、清理杂物、耙平、洒水、回填等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m3 | 2690.88
40 | 栽植乔木-国槐胸径或干径:8-10cm | 扶正、对位、卸车、浇水、木撑支护、营养液、回填土方等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 株 | 431
41 | 栽植乔木-白蜡胸径或干径:7-7.9cm | 扶正、对位、卸车、浇水、木撑支护、营养液、回填土方等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 株 | 372
42 | 栽植灌木-冠丛高:0.6-0.8m | 栽种、对位、卸车、浇水、回填土方等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m2 | 3456
43 | 喷播植草(灌木）籽-高羊茅+黑麦草 | 栽种、对位、卸车、浇水、养护、回填土方等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m2 | 4285
44 |  | 照明工程
45 | 人(手）孔砌筑 | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖及井筒安装、防坠网、爬梯安装、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 个 | 85
46 | 组合型成套箱式变电站基础 | 垫层、基础墙身浇筑、钢筋制安、模板按拆、砌筑、井盖、爬梯安装、SBS防水施工、保护层、聚苯板安装、防坠网、集水坑及箅子、铁爬梯、槽钢、支架、预埋管、预埋件、刷防锈漆、井盖、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 1
47 | 金属网栏 | 挖坑、回填、定位、立杆、浇筑混凝土、膨胀螺栓固定、砼地面浇筑、警示牌安装、浇筑、钢筋制安、模板按拆、刷漆等完成该项目的所有工作内容。 | m2 | 43.56
48 | 组合箱式变电站
49 | 组合型成套箱式变电站 | 高压柜安装、调整就位、接地、接线、调试等完成该项目的所有工作内容。 | 台 | 1
50 | 模拟屏 | 调平、安装、固定等完成该项目的所有工作内容。 | 台 | 1
51 | 电力电缆-ZRC-YJY-8.7/15KV-1*95mm2 | 材料倒运、电缆布线、安装、等完成该项目的所有工作内容。 | m | 45
52 | 电力电缆头 | 安装、接线、材料场内倒运等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 6
53 | 控制箱 | 安装、调整就位、固定、接地、接线、调试等完成该项目的所有工作内容。 | 台 | 1
54 | 道路照明
55 | 一般路灯-100W+60W-H=10m | 安装、调整就位、立杆、固定、接线、配合调试、清土等完成该项目的所有工作内容。 | 套 | 53
56 | 一般路灯-50W-H=10m | 安装、调整就位、立杆、固定、接线、配合调试、清土等完成该项目的所有工作内容。 | 套 | 6
57 | 中杆灯-2*250W-H=12m | 安装、调整就位、立杆、固定、接线、配合调试、清土等完成该项目的所有工作内容。 | 套 | 10
58 | 灯杆基础0.6*0.6*2m | 工作内容：模板安拆、钢筋制安、浇筑混凝土、回填、安装预埋件、接线、清土等完成该项目的所有工作内容。 | 个 | 69
59 | 电力电缆-YJV-0.6/1kV-4x25+1x16mm2 | 工作内容：材料倒运、电缆布线、接线、穿管、安装、等完成该项目的所有工作内容。 | m | 2628
60 | 电力电缆头 | 安装、接线、材料场内倒运等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 207
61 | 电力电缆头 | 安装、接线、材料场内倒运等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 69
62 | 配管-SC100 | 材料倒运、布管、套丝、切管、找正、找直、焊接、找坡点、氧气、乙炔等完成该项目的所有工作内容。 | m | 1225
63 | 配管-MPP实壁保护管φ80 | 材料倒运、布管、对接、固定、切管、找正、找直等完成该项目的所有工作内容。 | m | 2389
64 | 接地极-垂直接地极 φ20 | 接线、安装、材料倒运等完成该项目的所有工作内容。 | 根 | 69
65 | 接地母线-40*4 | 接线、安装、材料倒运等完成该项目的所有工作内容。 | m | 690
66 | 控制器-单灯熔断器 | 接线、安装、材料倒运等完成该项目的所有工作内容。 | 台 | 132
67 | 接线盒 | 接线、安装、材料倒运等完成该项目的所有工作内容。 | 个 | 69
68 | 铺砂、盖保护板(砖） | 模板安拆、浇筑混凝土、振捣、养护等完成该项目的所有工作内容。 | m | 2269
69 | 管道包封 | 模板购买、加工、制作、支拆模、涂脱模剂、安装、吊装、运输、码放、修理等混凝土浇筑、振捣、养护等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 898
70 |  | 排水工程
71 | 人工配合回填方-中粗砂 | 工作内容：铺土、清理杂物、耙平、洒水、回填、夯实等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m3 | 3945.48
72 | 人工配合回填方-级配砂石 | 铺土、清理杂物、耙平、洒水、回填、压实等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m3 | 2713.84
73 | 钢筋混凝土承插口管DN500 | 稳管、接口、配合机械砂基础及垫层铺筑、管道场内运输、铺设、橡胶圈接口、闭水试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 112.2
74 | 钢筋混凝土承插口管DN600 | 稳管、接口、配合机械砂基础及垫层铺筑、管道场内运输、铺设、橡胶圈接口、闭水试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 470.1
75 | 钢筋混凝土承插口管DN800 | 稳管、接口、配合机械砂基础及垫层铺筑、管道场内运输、铺设、橡胶圈接口、闭水试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 26
76 | 钢筋混凝土承插口管DN900 | 稳管、接口、配合机械砂基础及垫层铺筑、管道场内运输、铺设、橡胶圈接口、闭水试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 24
77 | 钢筋混凝土承插口管DN1200 | 稳管、接口、配合机械砂基础及垫层铺筑、管道场内运输、铺设、橡胶圈接口、闭水试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 317.1
78 | 钢筋混凝土承插口管DN1600 | 稳管、接口、配合机械砂基础及垫层铺筑、管道场内运输、铺设、橡胶圈接口、闭水试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 288.2
79 | 钢筋混凝土承插口管DN1800 | 稳管、接口、配合机械砂基础及垫层铺筑、管道场内运输、铺设、橡胶圈接口、闭水试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 45.9
80 | 混凝土模块雨水管沟B×H=3000*1580 | 包括材料场内运输、砌块砌筑、混凝土灌心、抹面、勾缝、配合机械盖板安装、墙体连接钢筋制安、养护等完成该项目的所有工作内容。 | m | 246.4
81 | 混凝土模块雨水管沟B×H=3600*1580 | 工作内容：包括材料场内运输、砌块砌筑、混凝土灌心、抹面、勾缝、配合机械盖板安装、墙体连接钢筋制安、养护等完成该项目的所有工作内容。 | m | 274
82 | 钢筋混凝土承插口管DN300 | 稳管、接口、浇筑混凝土、模板安装、管道场内运输、铺设、橡胶圈接口、闭水试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 914.6
83 | 钢筋混凝土承插口管DN400 | 稳管、接口、浇筑混凝土、模板安装、管道场内运输、铺设、橡胶圈接口、闭水试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 12.1
84 | 砖砌偏沟式双箅雨水口 | 包括挖土、场内材料倒运、底板砼浇筑、砌砖、过梁及雨水篦子的安装等所有工作内容。 | 座 | 102
85 | φ1000圆形混凝土雨水检查井（20S515,页29) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 10
86 | φ1250圆形混凝土雨水检查井（20S515,页29) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 1
87 | φ1500圆形混凝土雨水检查井（20S515,页29) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 1
88 | 1700×1100矩形直线混凝土雨水检查井(20S515,页39) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖及井筒安装、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 7
89 | 2200×1100矩形直线混凝土雨水检查井(20S515,页39) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖及井筒安装、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 4
90 | 2100×2100矩形三通混凝土雨水检查井(20S515,页59) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖及井筒安装、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 1
91 | 2700×2700矩形三通混凝土雨水检查井(20S515,页59) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖及井筒安装、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 2
92 | 3200×2700矩形四通混凝土雨水检查井(20S515,页80) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖及井筒安装、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 1
93 | 3600×3000矩形四通混凝土雨水检查井(20S515,页80) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖及井筒安装、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 1
94 | 2400×1800矩形小四通混凝土雨水检查井(20S515,页143) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖及井筒安装、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 1
95 | 混凝土井3000×1600直线检查井（I型）（09SMS202-1/P55） | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖及井筒安装、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 3
96 | 3600×1600直线检查井（I型）（09SMS202-1/P55） | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 5
97 | 3000×2400，90°三通检查井（Ⅰ型）（09SMS202-1/P105） | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 2
98 | 3600×2800，90°三通检查井（Ⅰ型）（09SMS202-1/P105） | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 4
99 | 3000×2000，90°四通检查井（Ⅰ型）（09SMS202-1/P155） | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 1
100 | D900圆形混凝土模块沉泥井（参20S515,页313) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 1
101 | D1000圆形混凝土闸槽井（参20S515,页317) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 2
102 | 砖砌封堵 | 包括砌块砌筑、抹面、材料倒运、回填等完成该项目的所有工作内容。 | m3 | 18.84
103 | D1000圆形混凝土污水检查井（20S515,页30、31) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 12
104 |  | 给水工程
105 | 球墨铸铁管DN200 | 管道安装及接口、管线铺设高程控制、清扫管膛、清道、切管、下排管、窜管、搭移三角架、挂吊链、找正、找直、管内消毒、套胶圈、对口、堵临时堵头、雕制接口材料、接口、冲洗、打压、养护、试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 311.9
106 | 球墨铸铁管DN250 | 管道安装及接口、管线铺设高程控制、清扫管膛、清道、切管、下排管、窜管、搭移三角架、挂吊链、找正、找直、管内消毒、套胶圈、对口、堵临时堵头、雕制接口材料、接口、冲洗、打压、养护、试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 277
107 | 球墨铸铁管道刷油-沥青漆一遍 | 准备、清扫干净、涂刷沥青漆等不含材料等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m2 | 2907.97
108 | 埋地管道防腐蚀-环氧煤沥青涂料防腐 | 准备、清扫干净、涂刷防腐涂料及防腐材料等不含材料完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 备注:底料一层，面料二层，玻璃布一层，面料二层，玻璃布一层，面料二层，厚度≥0.6mm | m | 484.9
109 | 警示（示踪）带铺设 | 准备、搬运、铺设等完成该项全部工作内容 | m | 1989.9
110 | 套管制作、钢管安装-DN300 | 指定位置、排窜管、下管、垫方木、检查管材、修整管口、连通对口、修坡口、找正、找直、找坡点、点焊、气焊扫口、倒运电焊机、氧气瓶、闸箱、焊接、除药皮、焊口磨口、除锈、等不含材料等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 21
111 | 管道刷油-环氧树脂涂料 | 准备、清扫干净、涂刷沥青漆等不含材料等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m2 | 27.44
112 | 埋地管道防腐蚀-环氧煤沥青涂料防腐 | 准备、清扫干净、涂刷防腐涂料及防腐材料等不含材料完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 备注:底料一层，面料二层，玻璃布一层，面料二层，玻璃布一层，面料二层，厚度≥0.6mm | m | 1533
113 | 闸阀-DN200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、阀门及法兰安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 5
114 | 闸阀-DN100 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、阀门及法兰安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 10
115 | 排气阀DN65mm | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
116 | 闸阀-DN65 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、阀门及法兰安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
117 | 铸铁管管件-盘插 DN200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
118 | 铸铁管管件-盘插 DN250 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 3
119 | 铸铁管管件-盘承DN250 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
120 | 铸铁管管件-盘承DN200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
121 | 法兰盲板、安装DN200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 5
122 | 法兰盲板、安装DN250 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
123 | 盘插短管DN250 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
124 | 盘承短管DN250 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
125 | 承盘短管DN250 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
126 | 承盘短管DN200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 5
127 | 承盘短管DN100 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 10
128 | 全盘三通DN250x250 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 3
129 | 全盘三通DN250x200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
130 | 承插单支承三通DN250x200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
131 | 承插单支盘三通DN250x100 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 10
132 | 承插单支盘三通DN200x65 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
133 | 承插单支盘三通DN200 2m | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 5
134 | 承插单支盘三通DN250 0.6m | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
135 | 承插单支盘三通DN250*200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
136 | 双盘短管DN65 L=0.25 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
137 | 消火栓DN100 | 检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 10
138 | 90度承插 DN250 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 3
139 | 软接头橡胶 DN250 1.0MPa | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
140 | 软接头 KXT-25 橡胶 DN200 1.0MPa | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 5
141 | 混凝土支墩 | 浇筑、模板按拆、振捣、材料倒运、养护等完成该项目的所有工作内容。 | m3 | 71.68
142 |  | 管道附属构筑物
143 | 阀门井-07MS101-2/P66 | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 9
144 | DN1200 消火栓井，13S201/(P31~34) | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 10
145 | 混凝土排气阀井，07MS101-2 P162 | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作内容。 | 座 | 2
146 |  | 再生水工程
147 | 球墨铸铁管DN150 | 管道安装及接口、管线铺设高程控制、清扫管膛、清道、切管、下排管、窜管、搭移三角架、挂吊链、找正、找直、管内消毒、套胶圈、对口、堵临时堵头、雕制接口材料、接口、冲洗、打压、养护、试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 345
148 | 球墨铸铁管DN600 | 管道安装及接口、管线铺设高程控制、清扫管膛、清道、切管、下排管、窜管、搭移三角架、挂吊链、找正、找直、管内消毒、套胶圈、对口、堵临时堵头、雕制接口材料、接口、冲洗、打压、养护、试验等全部作业（含所需小型机具及辅助材料）等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 1056
149 | 螺旋焊接钢管安装DN250 | 指定位置、排窜管、下管、垫方木、检查管材、修整管口、连通对口、修坡口、找正、找直、找坡点、点焊、气焊扫口、倒运电焊机、氧气瓶、闸箱、焊接、除药皮、焊口磨口、除锈、等不含材料等完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | m | 7
150 | 闸阀-DN150 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 4
151 | 盘插DN200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 3
152 | 盘承-DN200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
153 | 盘插DN150 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 3
154 | 铸铁管管件-盘承DN150 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 3
155 | 铸铁管管件-盘插DN600 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
156 | 铸铁管管件-盘承DN600 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
157 | 法兰盲板、安装DN200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
158 | 法兰盲板、安装DN600 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
159 | 法兰盲板、安装DN150 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 5
160 | 全盘短管DN150 0.6m | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
161 | 承盘短管DN150 2m | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 4
162 | 双盘短管DN150 2m | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 4
163 | 双盘短管DN150 0.1m | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
164 | 球墨铸铁全盘三通 DN150*150 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
165 | 球墨铸铁全盘三通 DN200*200 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
166 | 软接头KXT-25 橡胶 DN150 1.0MPa | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
167 | 软接头KXT-10 橡胶 DN150 1.0MPa | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 4
168 | 铸铁承插单支盘三通DN150*150 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
169 | 承插渐缩管DN200x150 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 2
170 | 22.5度承插弯头DN150 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 5
171 | 11.25度承插弯头DN150 | 指定位置、垫方木、检查管材、连通对口、找正、安装、倒运材料等不含主材完成该项目需要的所有工作内容及所有费用。 | 个 | 1
172 | 井阀门混凝土，07MS101-2/P66 | 包括砌块砌筑、混凝土灌心、垫层底板浇筑、墙体连接钢筋制安、模板按拆、井盖、爬梯安装、防坠网、抹面、材料倒运、回填、养护等完成该项目的所有工作。 | 座 | 8
173 | 普工 | 安全文明施工：男性，年龄18-60周岁，身体状况良好; | 工日 | 1150
174 | 瓦工 | 男性，年龄18-60周岁，身体状况良好 | 工日 | 10
175 | 合计：
不含增值税总计(元)小写: (大写)
增值税税率: 3 %
含增值税总计(元)小写: （大写）
备注:1、最终结算量以实际发生为准。 2、 参选人所报不含税单价乘以数量累计和应等于所报不含税总价(保留两位小数)。